风速误差对冬季降雪测量及其趋势估算的影响

孙秀宝1,2   任国玉2   任芝花3

1.南京信息工程大学大气科学学院，南京 210044

2.中国气象局气候研究开放实验室，国家气候中心，北京100081

3.中国气象局国家气象信息中心，北京100081

摘  要：

降水是表征一个地区气候特征和气候变化的重要参数。降水观测资料广泛应用于气候变化分析、气候预测和陆地水循环研究中。因此，气象台站降水观测资料的准确性和代表性问题就是开展相关研究、业务首先需要解决的。

导致降水观测误差的原因是多方面的，其中风速误差是最主要的原因之一。由于风场在雨量计器口上方变形引起的雨滴（雪花）下落轨迹的偏移，以及雨量计摆放或设计上的缺陷，现有气象观测站测量的降水量普遍比实际降水量偏低。风速误差在中高纬度地区冬季降雪情况下更为明显。

本文利用71个气象站1960-2009年共50年的冬季逐日降水、风速和天气现象资料，以及3个站降水对比观测试验数据，对东北地区降雪测量记录的风速误差进行了评价和订正，并在此基础上分析了风速误差对研究区降雪量变化趋势估算结果的影响。结果如下：(1)东北地区冬季降雪量台站观测记录普遍被低估，全区观测的冬季平均降雪量为15.0mm，而风速误差订正后冬季平均降雪量为19.3mm。各站绝对误差介于0.7-10.1mm，平均绝对误差为4.2mm，各站相对误差介于7.3-37.0%，平均相对误差为22.0%；(2)主要由于受气象台站观测环境改变导致的风速减弱现象影响，东北地区大部分台站雨量计对降雪的捕获率有所增加，冬季降水观测中的风速误差减小，引起降雪量的变化趋势估算值偏高。东北地区近50年观测的冬季降雪量变化趋势为0.3mm(10a)-1，而风速误差订正后冬季降雪量变化趋势为0.1mm(10a)-1；(3)东北南部地区台站平均风速减小尤其明显，冬季降雪量变化趋势估算值偏高更大，偏差达到0.5mm(10a) -1，高估程度达到了81.7%。

关键词：降雪；降水量；风速；误差；气候变化；中国东北